PREGÃO PRESENCIAL

SEBRAE/PR

N.º 05/2013

REGISTRO DE PREÇOS PARA MONITORAMENTO E SUPORTE DAS SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, REDE, VIRTUALIZAÇÃO E WIRELESS DO SEBRAE/PR

CURITIBA

FEVEREIRO/2013

PREÂMBULO	3

1. DO OBJETO	3

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS	3

3. DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO	3

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	4

5. DOS ENVELOPES	4

6. DA DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO	4

7. DA DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA	5

8. DA DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 3 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO	5

9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES	8

10. DA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA	8

11. DA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	10

12. DO RECURSO	10

13. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO	10

14. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	11

15. DAS PENALIDADES	11

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	11

17. LISTA DE ANEXOS	13

18. ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO	14

19. ANEXO II - PROPOSTA	31

20. ANEXO III – TERMO DE DECLARAÇÃO	34

21. ANEXO IV – TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE	35

22. ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	36

23. ANEXO VI – REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E DE CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE	39

# PREÂMBULO

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ - SEBRAE/PR, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo, com sede na Rua Caeté, n.º 150, Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.110.585/0001-00, por intermédio do seu pregoeiro designado pela Determinação n. 03/2012, de 09 de março de 2012, e a Comissão de Licitação, torna público que fará realizar licitação na MODALIDADE PREGÃO, tipo MENOR PREÇO, LOTE ÙNICO regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE, conforme Resolução CDN n.º 213/2011, publicada no D.O.U. de 26.05.2011, por este edital e seus anexos, sob o n.º 05/2013, em sessão pública, às 10 horas do dia 08 de março de 2013, na sede do SEBRAE/PR na cidade de Curitiba, no endereço supracitado.

Este edital pode ser retirado gratuitamente no Portal do SEBRAE/PR, www.sebraepr.com.br, no link “Licitações" ou na sede do SEBRAE/PR, em Curitiba, no endereço acima indicado.

# 1. DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para monitoramento e suporte das soluções de Segurança, Rede, Virtualização e Wireless do SEBRAE/PR, de acordo com Soluções já implantadas no ambiente do SEBRAE/PR.

  - A descrição detalhada do objeto encontra-se no ANEXO I.

# 2. DOS RECURSOS FINANCEIROS

  - Os recursos financeiros para o objeto deste edital correrão por conta do código orçamentário 5138-03.

  - Os valores orçamentários destinados a essa contratação serão de R$ 448.800,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).

2.3. A estimativa de valor prevista no item 2.2 constitui-se em mera previsão, não estando o SEBRAE/PR obrigado a realizá-la em sua totalidade e não cabendo à licitante vencedora o direito de pleitear qualquer tipo de indenização.

# 3. DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO

3.1 Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/PR, somente por escrito, pelo e-mail: licitacoes@pr.sebrae.com.br, ou via mensagem de fax (41) 3330-5819, aos cuidados da Comissão de Licitação.

3.1.1 Só terão validade os esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital que forem prestados por escrito pela Comissão Especial de Licitação.

3.2 Este edital poderá ser impugnado, no todo ou em parte, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de abertura e julgamento das propostas das licitantes, estabelecida no preâmbulo.

3.2.1 As impugnações deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação, devendo ser feitas por escrito e protocoladas por um de seus membros, na sede do SEBRAE/PR (Rua Caeté, nº 150, Prado Velho, Curitiba/PR), em dias úteis, das 9 às 17 horas.

3.3 As repostas aos questionamentos e impugnações serão divulgadas no site www.sebraepr.com.br, no link “Licitações".

3.4 Não impugnado o ato convocatório no prazo fixado no item 3.2, preclui toda a matéria nele constante.

# 4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas no país, operando nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e o ramo de atuação estejam ligados ao objeto desta licitação.

  - A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste edital.

  - É vedada a participação na licitação de empresas que:

    - tenham em seu quadro dirigente, empregado, ex-dirigente ou ex-empregado do Sistema SEBRAE ou de quaisquer das entidades ao mesmo vinculadas, até 180 (cento e oitenta) dias após a data de seu desligamento;

    - atuem em consórcio;

    - estejam em processo de falência ou recuperação;

    - estejam cumprindo suspensão por qualquer uma das entidades do Sistema Sebrae.

# 5. DOS ENVELOPES

  - Os documentos constantes em cada um dos envelopes deverão ser entregues grampeados e com páginas numeradas, e obrigatoriamente em envelopes distintos, fechados e opacos, trazendo na sua parte frontal externa as seguintes informações:

    - Envelope n.º 1 - PREGÃO SEBRAE/PR n º 05/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA MONITORAMENTO E SUPORTE DAS SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DO SEBRAE/PR.

Conteúdo: DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO.

Dia e horário de abertura do envelope

Empresa: (citar, por extenso, nome e endereço da empresa LICITANTE)

    - Envelope n.º 2 - PREGÃO SEBRAE/PR n º 05/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA MONITORAMENTO E SUPORTE DAS SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DO SEBRAE/PR.

Conteúdo: PROPOSTA.

Dia e horário de abertura do envelope

Empresa: (citar, por extenso, nome e endereço da empresa LICITANTE)

    - Envelope n.º 3 - PREGÃO SEBRAE/PR n º 05/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA MONITORAMENTO E SUPORTE DAS SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DO SEBRAE/PR.

Conteúdo: DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.

Dia e horário de abertura do envelope

Empresa: (citar, por extenso, nome e endereço da empresa LICITANTE)

# 6. DA DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

  - Para manifestar-se em seu nome durante as fases do procedimento licitatório, as licitantes poderão credenciar um representante, obedecendo aos seguintes critérios:

    - Sendo o representante legal:

- apresentar cópia simples do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse claramente os poderes de representar a licitante, caso não conste em nenhum dos documentos anteriores;

- quando a representação não for individual, os representantes deverão indicar aquele que representará a empresa no certame;

- apresentar documento com foto que comprove a identidade do representante.

    - Sendo procurador da licitante:

- apresentar cópia simples do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse claramente os poderes de representação da licitante, caso não conste em nenhum dos documentos anteriores;

- apresentar original ou cópia autenticada de instrumento público ou particular de procuração, esta com firma reconhecida em cartório, com poderes especiais para formulação de ofertas e lances verbais em processos de licitação;

- apresentar documento com foto que comprove a identidade do representante.

  - Os documentos de credenciamento do representante deverão ser entregues à Comissão de Licitação, dentro do envelope n.° 1, os quais, exceto o de identidade, não serão devolvidos, ficando retidos como parte integrante do processo.

  - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder em nome da licitante por todos os atos e efeitos previstos neste edital.

  - É vedada a representação de mais de uma empresa por uma mesma pessoa, salvo se for em itens ou lotes diferentes.

  - O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar e responder pela licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento dos envelopes de habilitação e proposta.

  - Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo.

# 7. DA DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA

  - O envelope n.º 2 deverá ser apresentado conforme o item 5. deste edital, trazendo em seu interior a proposta preenchida pela licitante em formulário próprio, datada, digitada ou datilografada em língua portuguesa, salvo quanto à expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente assinada pelo representante legal da licitante.

  - A proposta deverá ser apresentada por item, conforme ANEXO II, expressa em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas após a vírgula (R$ 0,00), com assinatura e identificação do(s) representante(s) legal(is) da licitante.

  - As licitantes deverão cotar todos os itens do lote, sob pena de desclassificação.

  - O prazo de validade mínimo da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para abertura da licitação, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.

  - Caso a proposta não indique o prazo de validade, fica estabelecido que será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias.

  - Dentro do envelope n.º 2, junto da proposta, deverá ser apresentado o seguinte documento:

    - Termo de Declaração, apresentado conforme modelo constante do ANEXO III.

# 8. DA DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 3 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

  - O envelope n.º 3, que se refere aos documentos para habilitação, deverá ser apresentado de acordo com o previsto no item 5. deste edital, devendo todos os documentos estarem datados, datilografados ou digitados em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas e obrigatoriamente assinados pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, contendo em seu interior os seguintes documentos:

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA: Para a habilitação jurídica a licitante deverá apresentar dentro do envelope n.º 3 os seguintes documentos:

    - Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;

    - Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação do documento exigido no item 8.2.2.

8.2.4. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente quando a atividade o exigir.

  - REGULARIDADE FISCAL: Para comprovação da regularidade fiscal a licitante deverá apresentar dentro do envelope n.º 3 os seguintes documentos:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

    - Prova de regularidade para com a fazenda federal e municipal do domicílio ou sede da licitante, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta licitação:

- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;

- Certidão de Regularidade de Tributos Municipais.

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta licitação.

    - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta licitação.

    - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do ajuste.

    - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do SEBRAE/PR, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.3.7, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 15, sendo facultado ao SEBRAE/PR convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata de registro de preço, ou cancelar a licitação.

  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Para qualificação econômico-financeira a licitante deverá apresentar dentro do envelope n.º 3 os seguintes documentos:

    - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no máximo 90 dias antes da data da primeira sessão deste certame;

  - Os documentos constantes dos itens 8.2, 8.3. e 8.4, (com exceção da certidão negativa de falência), poderão ser substituídos pela apresentação de comprovante de cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (CRC do SICAF - obtido via Internet no site www.comprasnet.gov.br,), que deverá constar do Envelope n.º 3, a fim de que seja verificada a situação de regularidade da licitante, comprovada por meio de consulta on-line ao sistema.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Para qualificação técnica a licitante deverá apresentar dentro do envelope n.º 3 os seguintes documentos:

    - Comprovação que o Proponente fornece ou forneceu bens e serviços iguais ou similares ao objeto do presente edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por órgão(s) da administração publica ou entidade(s) privada(s) que possua(m), no mínimo, 1000 (mil) estações de trabalho, com, no mínimo 10(dez) sites remotos, devidamente assinado(s), com carimbo do CNPJ ou em papel timbrado da(s) empresa(s) ou órgão(s) tomadores, e que não há nada que a desabone.

    - Comprovação que a licitante possui um centro de operações de rede e segurança operando em regime 24x7. Essa comprovação deverá ser feita por intermédio de declaração da empresa licitante, bem como de atestado(s) de cliente(s) fornecido(s) por entidade(s) publica(s) ou privada(s), devidamente assinado(s), com carimbo do CNPJ ou em papel timbrado.

    - Apresentação de no mínimo 01(um) profissional pertencente ao quadro de funcionários da Licitante, certificado como PMP – Projet Management Professional – para instituição PMI. Tal capacidade será provada através de certificado/documento emitido pela instituição competente. Este profissional deverá executar os serviços específicos de gestão do projeto.

    - Apresentação de no mínimo 01(um) profissional pertencente ao quadro de funcionários da Licitante, com certificação técnica emitida pela COMPTIA, indicando sua habilitação técnica na tecnologia de redes (NETWORK +)

    - Apresentação de no mínimo 01(um) profissional pertencente ao quadro de funcionários da Licitante, com certificação técnica emitida pela COMPTIA, indicando sua habilitação técnica na tecnologia de redes (NETWORK +)

    - Apresentação de no mínimo 01(um) profissional pertencente ao quadro de funcionários da Licitante, com certificação técnica emitida pela COMPTIA, indicando sua habilitação técnica na tecnologia Em segurança de redes (SECURITY +)

    - Apresentação de no mínimo 01(um) profissional pertencente ao quadro de funcionários da Licitante, com certificação técnica emitida pela instituição competente, indicando sua habilitação na tecnologia ofertada.

    - Para a comprovação dos profissionais certificados mencionados nos itens acima, pertencentes ao quadro de funcionários da licitante, deverá apresentar prova de registro em carteira, no caso de funcionários, ou contrato social da licitante, no caso de sócio.

    - Atestado de garantia do fabricante referente à solução especificada neste edital. O fabricante deve declarar ser solidário com a empresa licitante com relação a garantia dos softwares de sua fabricação e que os mesmos não deverão sofrer descontinuidade dos serviços de suporte e manutenção durante o período da vigência da garantia contratada.

8.6.10   Declaração do fabricante esclarecendo que a licitante é revenda técnica autorizada e que está capacitada tecnicamente a atender ao objeto licitado.

  - TRATAMENDO DIFERENCIADO À MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Para usufruir do tratamento diferenciado concedidos às micro empresas ou empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 123/06, a licitante deverá apresentar, dentro do envelope n.º 3, declaração nos termos do ANEXO V deste edital.

  - Além das especificações contidas em cada um dos itens acima, as licitantes deverão observar quanto a todos os documentos o seguinte:

    - Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por cópia autenticada em cartório;

    - O pregoeiro e a Comissão de Licitação não autenticarão documentos.

# 9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

  - No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro dará início à reunião desta licitação com o credenciamento dos representantes legais (envelope n.º 1) e em seguida o recebimento dos envelopes n.° 2 (proposta) e n.° 3 (documentação para habilitação).

  - Os envelopes também poderão ser encaminhados pelo correio, aos cuidados da Comissão de Licitação, no endereço citado no preâmbulo, desde que cheguem até às 18 horas do dia anterior a data prevista para abertura da licitação.

  - O pregoeiro chamará à mesa os representantes legais das licitantes, para rubricarem os envelopes nº 3, que ficarão retidos até sua abertura ou devolução, após encerramento completo do processo.

# 10. DA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA

  - As propostas das licitantes serão examinadas pela Comissão de Licitação, preliminarmente quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos neste edital, sendo desclassificadas aquelas que não os atendam.

  - O julgamento das propostas será objetivo, conforme os critérios estabelecidos neste ato convocatório.

  - Os erros e omissões havidos nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade da proponente, não lhe cabendo, em caso de erro para menos, eximir-se da execução do objeto.

  - As propostas que apresentarem meramente erros de cálculo serão corrigidas pela Comissão de Licitação.

  - Serão classificadas para a fase de lances verbais a proposta de menor preço e aquelas que não excedam a 15% (quinze por cento) de seu valor.

  - Quando não forem classificadas, no mínimo, três propostas na forma definida no item anterior, serão classificadas as duas melhores propostas de preço subsequentes, sempre que atendam as demais condições definidas no instrumento convocatório.

  - A classificação de apenas duas propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da fase de lances verbais.

  - As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 10.5 e 10.6, não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas desclassificadas do certame.

  - Da desclassificação da proposta somente caberá pedido de reconsideração à própria Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida.

  - A Comissão de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública.

  - Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso.

  - Realizada a classificação das propostas escritas pela Comissão de Licitação, terá início a fase de apresentação de lances verbais, observando-se o seguinte:

    - O pregoeiro fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita de maior preço classificada a fazer o seu lance e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de preço;

    - Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor que, no momento, estiver com a proposta de maior preço, e, assim, sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em definitivo, o menor preço;

    - Somente serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido;

    - O pregoeiro, objetivando a otimização da fase de lances verbais, poderá estabelecer a cada rodada, valor mínimo de lance;

    - O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de nova rodada, caso ocorra;

    - Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas de preço classificadas para esta fase.

    - Havendo empate entre as propostas escritas, dar-se-á preferência à proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte.

  - O pregoeiro, após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará os lances em ordem crescente de preço.

  - Serão consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que esta tenha sido formulada por licitante que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

  - Ocorrendo o previsto no item 10.14, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

  - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, conforme a hipótese do item 10.14, não oferte melhor proposta que a classificada em primeiro lugar, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na mesma hipótese, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

  - Na hipótese de nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada nos termos do item 10.16, ofertar melhor proposta que a classificada em primeiro lugar, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  - Em todos os casos, será facultado ao pregoeiro negociar diretamente com as licitantes em busca de preço menor.

# 11. DA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - A Comissão de Licitação, antes de declarar a vencedora, promoverá a abertura e a verificação da documentação relativa à habilitação da licitante que, na ordenação feita pelo pregoeiro, apresentou o menor preço.

  - A Comissão de Licitação rubricará todos os documentos apresentados, facultando aos representantes das licitantes o seu exame.

  - A Comissão de Licitação fará registro em ata de toda manifestação por parte dos representantes, podendo dar o parecer de imediato ou não.

  - Não havendo mais nada a registrar, a Comissão de Licitação procederá à análise dos documentos para habilitação.

  - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pela licitante classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação a declarará vencedora.

  - Ocorrendo a hipótese de inabilitação ou de descumprimento de qualquer outra exigência estabelecida no instrumento convocatório, caberá à Comissão de Licitação autorizar o pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório.

  - Será confeccionada ata da sessão de julgamento a ser assinada pela Comissão de Licitação, pregoeiro e todos os representantes presentes.

  - Poderá ser dispensada na ata a assinatura dos representantes presentes, desde que o façam em documento a parte, declarando ter participado do certame licitatório em referência.

# 12. DO RECURSO

  - Da decisão que declarar a licitante vencedora caberá recurso fundamentado, dirigido à Diretoria Executiva do SEBRAE/PR, por intermédio da Comissão de Licitação, por escrito e protocolado no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da decisão.

  - A licitante que puder vir a ter sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da comunicação da interposição do recurso.

  - O recurso terá efeito suspensivo.

  - Não será conhecido recurso interposto fora do prazo estabelecido.

  - Os recursos serão julgados pela Diretoria Executiva do SEBRAE/PR ou por quem esta delegar competência, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para manifestação da licitante que puder ter sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto.

  - O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos insuscetíveis de aproveitamento.

# 13. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

  - A Comissão de Licitação, após o encerramento da sessão, se houver renúncia ao direito de recurso, ou após o julgamento do(s) mesmo(s), caso sejam interpostos, ou após o decurso do prazo para interposição de recurso, encaminhará os autos à Diretoria Executiva do SEBRAE/PR, para que concordando com o pleito, homologue e adjudique o objeto à licitante vencedora.

# 14. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As obrigações desta licitação serão formalizadas através de ata de registro de preços, conforme ANEXO V.

  - Para a assinatura da ata de registro de preços, a licitante vencedora deverá comparecer ao escritório do SEBRAE/PR em até 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

  - Será facultado à licitante vencedora, mediante solicitação e protocolo, retirar as vias da ata de registro de preços, para assinatura.

  - O prazo para a devolução de uma das vias dos documentos devidamente assinados será de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da retirada.

  - Não sendo assinada a ata de registro de preços no prazo estabelecido acima, ficará a licitante sujeita às penalidades previstas neste edital.

# 15. DAS PENALIDADES

15.1 A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, implicará na desclassificação da licitante e na aplicação das penalidades estipuladas em lei.

  - Até a assinatura da ata de registro de preço, a licitante vencedora poderá ser desclassificada, se o SEBRAE/PR tomar conhecimento de fato, superveniente ou não, desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, não apreciado pela Comissão de Licitação.

  - A desistência formulada por qualquer das licitantes, após a abertura das propostas, sujeitará a desistente ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta escrita, exceto se a desistência ocorrer por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

  - A recusa injustificada em assinar a ata de registro de preço, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar à licitante as seguintes penalidades:

    - Perda do direito à contratação;

    - Multa de até 10% sobre o valor total da proposta escrita;

    - Suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo não superior a dois anos.

  - Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de sua defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

# 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O SEBRAE/PR não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital obtidas através de terceiros.

  - Ao SEBRAE/PR fica reservado o direito de adiar ou suspender os procedimentos licitatórios, dando conhecimento aos interessados.

  - O SEBRAE/PR poderá, até o momento da assinatura do instrumento contratual, cancelar a licitação ou desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, desde que justificado, sem que caiba qualquer direito de indenização às licitantes.

  - Todos os envelopes não abertos pela Comissão de Licitação serão devolvidos às licitantes, mediante recibo, após concluído todo o processo licitatório, ou entregues às licitantes na sessão de julgamento, caso todas renunciem ao direito de recurso.

  - É facultada à Comissão de Licitação do SEBRAE/PR ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, caso em que poderão ser suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da diligência, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente da proposta e documentação para habilitação.

  - A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do SEBRAE/PR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar suas decisões.

  - O Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, no Estado do Paraná, é competente para conhecer e julgar as questões decorrentes da presente licitação.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2013.

Mara Sílvia Alves Fernandes de Almeida

PREGOEIRA DO SEBRAE/PR

# 17. LISTA DE ANEXOS

18. ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO

19. ANEXO II - PROPOSTA

20. ANEXO III – TERMO DE DECLARAÇÃO

21. ANEXO IV – TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

22. ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23. ANEXO VI – REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E DE CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE

# 18. ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO

18.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preço para monitoramento e suporte das soluções de segurança, rede, virtualização e Wireless do SEBRAE/PR, conforme abaixo especificado:

| Lote único - Solução de segurança da informação |
| --- |
| Item | Descrição | QTDE |
| Serviços de monitoramento |
| 01 | Serviço de monitoramento via SOC de controlador Wireless | 02 |
| 02 | Serviço de monitoramento via SOC de controlador Wireless seguro (Remoto) | 04 |
| 03 | Serviço de monitoramento de SOC Access Points | 70 |
| 04 | Serviço de monitoramento via SOC de Switches Core de Rede | 01 |
| 05 | Serviço de monitoramento via SOC de Switches acesso de Rede | 28 |
| 06 | Serviço de monitoramento de appliance segurança via SOC | 02 |
| 07 | Serviço de monitoramento de endpoint via SOC (console) | 01 |
| 08 | Serviço de monitoramento de endpoint via SOC (estação) | 400 |
| 09 | Serviço de monitoramento via SOC de solução servidores blade, incluindo lâminas de servidor, gabinete (enclosure), Switches e software de virtualização | 01 |
| Serviços de Suporte |
| 10 | Serviço de suporte em solução Wireless | 01 |
| 11 | Serviço de suporte em solução de Rede | 01 |
| 12 | Serviço de suporte em solução em appliance de segurança | 01 |
| 13 | Serviço de suporte em solução de segurança Endpoint | 01 |
| 14 | Serviços de suporte em solução de servidores blade, incluindo lâminas de servidor, gabinete (enclosure), software de virtualização | 01 |

  - sERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SOC DE CONTROLADOR WIRELESS SEGURO (CORE):

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar a monitoração do ambiente referente ao controlador Seguro (Core), sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada.

# Serviços de monitoramento remoto por meio de SOC (Security Operations Center) da solução de Wireless instalada no ambiente de TI do SEBRAE/PR, em regime 7x24 mediante a seguinte metodologia.

# Monitoramento: Entende-se por monitoramento o acompanhamento remoto continuo por equipe especializada em regime 7x24, de eventos que venham a ocorrer no ambiente de Wireless do SEBRAE/PR, bem como o alerta da equipe de TI do SEBRAE/PR nos tempos acordados.

# Regime de monitoramento: O monitoramento será efetuado remotamente pelo SOC do licitante, com ferramentas de sua propriedade, por meio de VPN em regime de 7x24;

# Tempo para alerta: O tempo máximo para alerta ao SEBRAE/PR se dará em função da classificação dos eventos ocorridos em cada solução de Wireless, da seguinte forma:

| Evento | Tempo para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | 15 minutos após ocorrência do evento |
| Importante | 01 hora após ocorrência do evento |
| Informacional | 1a hora do próximo dia útil |

# Forma de alerta: O licitante deverá alertar ao SEBRAE/PR quando da ocorrência de eventos pelos seguintes meios:

| Evento | Forma para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Importante | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Informacional | E-mail |

# Eventos a serem monitorados: O Licitante deverá monitorar, no mínimo, os seguintes itens

| Evento | Classificação |
| --- | --- |
| Indisponibilidade do controlador superior a 15 minutos | Crítico |
| Alerta de erro de autenticação | Importante |
| Alerta de ataques ocorridos. | Importante |
| Alerta de VPN conectada | Informacional |

# Serviços de Monitoramento via SOC de controlador Wireless seguro (Remoto)

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar a monitoração do ambiente referente ao controlador Seguro (Remoto), sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada.

# Serviços de monitoramento remoto por meio de SOC (Security Operations Center) da solução de Wireless instalada no ambiente de TI do SEBRAE/PR, em regime 7x24 mediante a seguinte metodologia.

# Monitoramento: Entende-se por monitoramento o acompanhamento remoto continuo por equipe especializada em regime 7x24, de eventos que venham a ocorrer no ambiente de Wireless do SEBRAE/PR, bem como o alerta da equipe de TI do SEBRAE/PR nos tempos acordados.

# Regime de monitoramento: O monitoramento será efetuado remotamente pelo SOC do licitante, com ferramentas de sua propriedade, por meio de VPN em regime de 7x24;

# Tempo para alerta: O tempo máximo para alerta ao SEBRAE/PR se dará em função da classificação dos eventos ocorridos em cada solução de Wireless, da seguinte forma:

| Evento | Tempo para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | 30 minutos após ocorrência do evento |
| Importante | 01 hora após ocorrência do evento |
| Informacional | 1a hora do próximo dia útil |

    - Forma de alerta: O licitante deverá alertar ao SEBRAE/PR quando da ocorrência de eventos pelos seguintes meios:

| Evento | Forma para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Importante | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Informacional | E-mail |

# Eventos a serem monitorados: O Licitante deverá monitorar, no mínimo, os seguintes itens

| Evento | Classificação |
| --- | --- |
| Indisponibilidade do controlador superior a 30 minutos | Crítico |
| Alerta de erro de autenticação | Importante |
| Alerta de ataques ocorridos. | Importante |

# Serviços de Monitoramento via SOC de Access Points

# Constituirão responsabilidades da proponente prestar a monitoração do ambiente referente aos Access Points, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada:

# Monitorar a configuração dos pontos de acesso gerenciados;

# Serviços de monitoramento remoto por meio de SOC (Security Operations Center) da solução de Wireless instalada no ambiente de TI do SEBRAE/PR, em regime 7x24 mediante a seguinte metodologia.

# Monitoramento: Entende-se por monitoramento o acompanhamento remoto continuo por equipe especializada em regime 7x24, de eventos que venham a ocorrer no ambiente de Wireless do SEBRAE/PR, bem como o alerta da equipe de TI do SEBRAE/PR nos tempos acordados.

# Regime de monitoramento: O monitoramento será efetuado remotamente pelo SOC do licitante, com ferramentas de sua propriedade, por meio de VPN em regime de 7x24;

# Tempo para alerta: O tempo máximo para alerta ao SEBRAE/PR se dará em função da classificação dos eventos ocorridos em cada solução de Wireless, da seguinte forma:

| Evento | Tempo para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | 30 minutos após ocorrência do evento |
| Importante | 01 hora após ocorrência do evento |
| Informacional | 1a hora do próximo dia útil |

# Forma de alerta: O licitante deverá alertar ao SEBRAE/PR quando da ocorrência de eventos pelos seguintes meios:

| Evento | Forma para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Importante | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Informacional | E-mail |

# Eventos a serem monitorados: O Licitante deverá monitorar, no mínimo, os seguintes itens:

| Evento | Classificação |
| --- | --- |
| Indisponibilidade do Access Point superior a 30 minutos | Crítico |
| Alerta de interferência ocorrendo no canal de operação | Importante |
| Alerta de ataques ocorridos. | Importante |

# Serviços de Monitoramento via SOC de Switches Core de Rede

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar a monitoração do ambiente referente ao core de rede, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada.

# Serviços de monitoramento remoto por meio de SOC (Security Operations Center) da solução de Wireless instalada no ambiente de TI do SEBRAE/PR, em regime 7x24 mediante a seguinte metodologia.

# Monitoramento: Entende-se por monitoramento o acompanhamento remoto continuo por equipe especializada em regime 7x24, de eventos que venham a ocorrer no ambiente de rede do SEBRAE/PR, bem como o alerta da equipe de TI do SEBRAE/PR nos tempos acordados.

# Regime de monitoramento: O monitoramento será efetuado remotamente pelo SOC do licitante, com ferramentas de sua propriedade, por meio de VPN em regime de 7x24;

# Tempo para alerta: O tempo máximo para alerta ao SEBRAE/PR se dará em função da classificação dos eventos ocorridos em cada solução de rede, da seguinte forma:

| Evento | Tempo para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | 15 minutos após ocorrência do evento |
| Importante | 01 hora após ocorrência do evento |
| Informacional | 1a hora do próximo dia útil |

# Forma de alerta: O licitante deverá alertar ao SEBRAE/PR quando da ocorrência de eventos pelos seguintes meios:

| Evento | Forma para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Importante | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Informacional | E-mail |

# Eventos a serem monitorados: O Licitante deverá monitorar, no mínimo, os seguintes itens

| Evento | Classificação |
| --- | --- |
| Indisponibilidade do switch core superior a 15 minutos | Crítico |
| Alerta de erro de autenticação | Importante |
| Alerta de ataques ocorridos. | Importante |

# Serviços de Monitoramento via SOC de Switches Acesso de Rede

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar a monitoração do ambiente referente ao core de rede, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada.

# Serviços de monitoramento remoto por meio de SOC (Security Operations Center) da solução de rede instalada no ambiente de TI do SEBRAE/PR, em regime 7x24 mediante a seguinte metodologia.

# Monitoramento: Entende-se por monitoramento o acompanhamento remoto continuo por equipe especializada em regime 7x24, de eventos que venham a ocorrer no ambiente de rede do SEBRAE/PR, bem como o alerta da equipe de TI do SEBRAE/PR nos tempos acordados.

# Regime de monitoramento: O monitoramento será efetuado remotamente pelo SOC do licitante, com ferramentas de sua propriedade, por meio de VPN em regime de 7x24;

# Tempo para alerta: O tempo máximo para alerta ao SEBRAE/PR se dará em função da classificação dos eventos ocorridos em cada solução de rede, da seguinte forma:

| Evento | Tempo para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | 30 minutos após ocorrência do evento |
| Importante | 01 hora após ocorrência do evento |
| Informacional | 1a hora do próximo dia útil |

# Forma de alerta: O licitante deverá alertar ao SEBRAE/PR quando da ocorrência de eventos pelos seguintes meios:

| Evento | Forma para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Importante | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Informacional | E-mail |

# Eventos a serem monitorados: O Licitante deverá monitorar, no mínimo, os seguintes itens

| Evento | Classificação |
| --- | --- |
| Indisponibilidade do switch core superior a 30 minutos | Crítico |
| Alerta de erro de autenticação | Importante |
| Alerta de ataques ocorridos. | Importante |

# Serviço de monitoramento de appliance de segurança via SOC

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar a monitoração do ambiente referente ao appliance de segurança baseada em appliance, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada.

# Serviços de monitoramento remoto por meio de SOC (Security Operations Center) da solução de appliance de segurança instalada no ambiente de TI do SEBRAE/PR, em regime 7x24 mediante a seguinte metodologia.

# Monitoramento: Entende-se por monitoramento o acompanhamento remoto continuo por equipe especializada em regime 7x24, de eventos que venham a ocorrer no ambiente de rede do SEBRAE/PR, bem como o alerta da equipe de TI do SEBRAE/PR nos tempos acordados.

# Regime de monitoramento: O monitoramento será efetuado remotamente pelo SOC do licitante, com ferramentas de sua propriedade, por meio de VPN em regime de 7x24;

# Tempo para alerta: O tempo máximo para alerta ao SEBRAE/PR se dará em função da classificação dos eventos ocorridos em cada solução de rede, da seguinte forma:

| Evento | Tempo para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | 15 minutos após ocorrência do evento |
| Importante | 01 hora após ocorrência do evento |
| Informacional | 1a hora do próximo dia útil |

# Forma de alerta: O licitante deverá alertar ao SEBRAE/PR quando da ocorrência de eventos pelos seguintes meios:

| Evento | Forma para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Importante | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Informacional | E-mail |

# Eventos a serem monitorados: O Licitante deverá monitorar, no mínimo, os seguintes itens

| Evento | Classificação |
| --- | --- |
| Indisponibilidade do appliance superior a 15 minutos | Crítico |
| Carga de entrada e saída de rede total do equipamento acima de 90% da capacidade máxima | Crítico |
| Tentativa de ataque contra o ativo | Crítico |
| Consumo de CPU maior do que 90% por período superior a 30 minutos | Importante |
| Utilização de memória maior que 90% por período superior a 30 minutos | Importante |
| Carga de rede no protocolo HTTP (acesso paginas web) acima de 75% da capacidade do equipamento | Importante |
| Carga de rede no protocolo SMTP (correio eletrônico) acima de 75% da capacidade do equipamento | Importante |
| Alteração de configuração do appliance | Informacional |
| Falha no processo de atualização automático de assinaturas de ataques | Informacional |

# Serviço de monitoramento de Endpoint via SOC (console)

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar a monitoração do ambiente referente a console de gerenciamento de Endpoint, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada.

# Serviços de monitoramento remoto por meio de SOC (Security Operations Center) da solução de console de gerenciamento de Endpoint instalada no ambiente de TI do SEBRAE/PR, em regime 7x24 mediante a seguinte metodologia.

# Monitoramento: Entende-se por monitoramento o acompanhamento remoto continuo por equipe especializada em regime 7x24, de eventos que venham a ocorrer no ambiente de rede do SEBRAE/PR, bem como o alerta da equipe de TI do SEBRAE/PR nos tempos acordados.

# Regime de monitoramento: O monitoramento será efetuado remotamente pelo SOC do licitante, com ferramentas de sua propriedade, por meio de VPN em regime de 7x24;

# Tempo para alerta: O tempo máximo para alerta ao SEBRAE/PR se dará em função da classificação dos eventos ocorridos em cada solução de rede, da seguinte forma:

| Evento | Tempo para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | 15 minutos após ocorrência do evento |
| Importante | 01 hora após ocorrência do evento |
| Informacional | 1a hora do próximo dia útil |

# Forma de alerta: O licitante deverá alertar ao SEBRAE/PR quando da ocorrência de eventos pelos seguintes meios:

| Evento | Forma para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Importante | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Informacional | E-mail |

# Eventos a serem monitorados: O Licitante deverá monitorar, no mínimo, os seguintes itens:

| Evento | Classificação |
| --- | --- |
| Indisponibilidade do servidor superior a 15 minutos | Crítico |
| Tentativas de violação da política de distribuição e controle | Crítico |
| Indisponibilidade de alguns dos servidores secundários (base de dados, área de distribuição) associados a este | Crítico |
| Consumo de CPU maior do que 95% por período superior a 30 minutos | Importante |
| Utilização de memória maior que 95% por período superior a 30 minutos | Importante |
| Utilização de disco maior que 75% | Informacional |
| Alteração de configuração | Informacional |
| Falha da integridade da base de dados de gerencia | Informacional |
| Falha no processo de atualização de vacinas recebidas | Informacional |

# Serviço de monitoramento de endpoint via SOC (estação)

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar a monitoração do ambiente referente a console de gerenciamento de Endpoint, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada, através da console de gerenciamento de solução de segurança de Endpoint, Symantec Endpoint Protection.

# Serviços de monitoramento remoto por meio de SOC (Security Operations Center) da solução de console de gerenciamento de Endpoint instalada no ambiente de TI do SEBRAE/PR, em regime 7x24 mediante a seguinte metodologia.

# Monitoramento: Entende-se por monitoramento o acompanhamento remoto continuo por equipe especializada em regime 7x24, de eventos que venham a ocorrer no ambiente de rede do SEBRAE/PR, bem como o alerta da equipe de TI do SEBRAE/PR nos tempos acordados.

# Regime de monitoramento: O monitoramento será efetuado remotamente pelo SOC do licitante, com ferramentas de sua propriedade, por meio de VPN em regime de 7x24;

# Tempo para alerta: O tempo máximo para alerta ao SEBRAE/PR se dará em função da classificação dos eventos ocorridos em cada solução de rede, da seguinte forma:

| Evento | Tempo para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | 30 minutos após ocorrência do evento |
| Importante | 01 hora após ocorrência do evento |
| Informacional | 1a hora do próximo dia útil |

# Forma de alerta: O licitante deverá alertar ao SEBRAE/PR quando da ocorrência de eventos pelos seguintes meios:

| Evento | Forma para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Importante | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Informacional | E-mail |

# Eventos a serem monitorados: O Licitante deverá monitorar, no mínimo, os seguintes itens.

| Evento | Classificação |
| --- | --- |
| Ataque efetivo ocorrido na estação | Crítico |
| Tentativa de ataque ocorrido | Informacional |
| Vacina não foi entregue, ou estação não esta respondendo a política de gerencia. | Informacional |

# Serviços de Monitoramento via SOC de solução servidores blade, incluindo lâminas de servidor, gabinete (enclosure), switches e software de virtualização.

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar a monitoração do ambiente referente ao core de rede, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada.

# Serviços de monitoramento remoto por meio de SOC (Security Operations Center) da solução de Wireless instalada no ambiente de TI do SEBRAE/PR, em regime 7x24 mediante a seguinte metodologia.

# Monitoramento: Entende-se por monitoramento o acompanhamento remoto continuo por equipe especializada em regime 7x24, de eventos que venham a ocorrer no ambiente de rede do SEBRAE/PR, bem como o alerta da equipe de TI do SEBRAE/PR nos tempos acordados.

# Regime de monitoramento: O monitoramento será efetuado remotamente pelo SOC do licitante, com ferramentas de sua propriedade, por meio de VPN em regime de 7x24;

# Tempo para alerta: O tempo máximo para alerta ao SEBRAE/PR se dará em função da classificação dos eventos ocorridos em cada solução de rede, da seguinte forma:

| Evento | Tempo para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | 15 minutos após ocorrência do evento |
| Importante | 01 hora após ocorrência do evento |
| Informacional | 1a hora do próximo dia útil |

# Forma de alerta: O licitante deverá alertar ao SEBRAE/PR quando da ocorrência de eventos pelos seguintes meios:

| Evento | Forma para alerta |
| --- | --- |
| Crítico | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Importante | Telefone ou SMS e/ou e-mail |
| Informacional | E-mail |

# Eventos a serem monitorados: O Licitante deverá monitorar, no mínimo, os seguintes itens.

| Evento | Classificação |
| --- | --- |
| Indisponibilidade do blade superior a 15 minutos | Crítico |
| Indisponibilidade do Laminas da Blade superior a 15 minutos | Crítico |
| Alerta de erro de autenticação | Importante |
| Alerta de ataques ocorridos. | Importante |

# Serviços de suporte em solução Wireless

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar serviços operação e suporte do ambiente wireless com as seguintes atividades mínimas, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada:

# Administrar centralizadamente todos os aspectos de segurança do ambiente Wireless;

# Realizar Backup periódico da solução;

# Configuração de SSIDs;

# Configuração de Autenticação para ambiente wireless;

# Configuração de politicas de Wireless IPS;

# Configuração de protocolos e regras de rede wireless;

# Configuração de funções de gerenciamento de rede wireless;

# Atualização do software de gerenciamento do ambiente mediante a pré-analise de estabilidade da nova versão;

# Atuar em chamados de maior complexidade, buscando a resolução de problemas de integração, conectividade, compatibilidade, otimização, baixo desempenho e indisponibilidade do ambiente; liberando a equipe de operação para suas atividades de rotina, de forma a manter o ambiente operacional;

# Acionar preventivamente ou corretivamente o suporte remoto do(s) fabricante(s) e/ou assistência(s) técnica(s) das soluções implantadas no licitante, para a resolução de chamados em situações onde haja o comprometimento do perfeito funcionamento da solução;

# Analisar, acompanhar e apoiar a resolução de chamados de suporte de terceiro nível junto à equipe de operação, licitante e suporte do(s) fabricante(s);

# Orientar a equipe de operação quanto à adoção de melhores práticas de operação, configuração, manutenção no que tange ao ambiente wireless;

# Realizar atividades de operação, quando necessário e sob demanda, como forma de apoio e complementação para a equipe de operação;

# Horário de atendimento: O atendimento será realizado remotamente no regime de 7 x 24 (sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia); Os serviços serão executados preferencialmente em dias úteis, de segunda a sexta-feira das 6:00 às 22:00 horas. Eventualmente poderá haver a necessidade dos serviços serem prestados além desta jornada, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

# Sistema de controle de suporte: Deverá ser utilizado um sistema informatizado, para controle dos serviços de suporte, que funcionará como gerenciador de demandas, devendo possuir registro, acompanhamento e formação de estatísticas sobre a evolução das operações dos atendimentos de suporte. O sistema deve ser disponibilizado através do site da empresa contratada e deverá ser de responsabilidade da mesma sua manutenção.

# Abertura de chamados: Os chamados de suporte deverão ser feitos via telefone e registrados em um sistema de Help Desk da CONTRATADA, com interface web e acesso via Internet. O sistema de Help Desk, deverá permitir o controle, por parte do SEBRAE/PR, de todos os chamados e atendimentos realizados, em aberto ou fechados, além de permitir a emissão de relatórios estatísticos;

# Relatório de Atendimento Técnico – RAT: Para cada tarefa concluída e testada, o profissional alocado responsável por sua execução, apresentará relatório conclusivo com documentação e horas gastas em sua execução. Esse relatório será avaliado e aprovado pela equipe de TI.

# Procedimento de encerramento do chamado: O encerramento de uma tarefa ou Ordem de Serviço dar-se-á somente após total concordância da equipe de TI com a solução apresentada. O atesto se dará a cada tarefa executada e no Relatório de Atendimento Técnico respectivo.

# Tempo de resposta: O tempo de resposta máximo para início dos serviços de Suporte deverá ser compatível com o nível de urgência do chamado, conforme descrito a seguir:

| Evento | Classificação | Tempo de resposta |
| --- | --- | --- |
| Serviço completamente indisponível ou Invasão em curso | Critico | 30 minutos |
| Serviço parcialmente indisponível | Grave | 02 horas |
| Tentativa de invasão Ambiente Wireless | Grave | 02 horas |
| Serviço com degradação de performance | Alerta | 24 horas |

# Tempo de Solução: O tempo de solução de eventos dependerá da extensão, gravidade e disponibilidade de recursos de hardware e software pelo SEBRAE/PR, que deverá ser notificado com uma estimativa do tempo de solução do evento dentro das primeiras 2 (duas) horas do atendimento.

# Atendimento remoto: Os serviços poderão ser executados por meio de intervenções remotas pelos consultores da empresa contratada. O acesso deverá ser realizado via VPN para garantia de segurança da comunicação.

# Atendimento in loco: Nos casos onde o atendimento remoto não for efetivo a empresa contratada deverá deslocar para o local do evento consultores de seu quadro que estejam mais próximos ao mesmo, no prazo máximo de 04 (quatro horas) para inicio do deslocamento.

# Acompanhamento e fiscalização: O SEBRAE/PR designará formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, competindo-lhe atestar a execução dos mesmos.

# Serviços de suporte em solução Rede

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar serviços operação e suporte do ambiente de rede, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada:

# Administrar todos os aspectos de infraestrutura e segurança de rede;

# Configuração de protocolos de camada 3;

# Configuração de protocolos de camada 2;

# Configuração de gerenciamento dos switches;

# Configuração de autenticação e segurança dos switches;

# Atualização do firmware dos switches mediante a pré-análises de estabilidade da nova versão;

# Atuar em chamados de maior complexidade, buscando a resolução de problemas de integração, conectividade, compatibilidade, otimização, baixo desempenho e indisponibilidade do ambiente; liberando a equipe de operação para suas atividades de rotina, de forma a manter o ambiente operacional;

# Acionar preventivamente ou corretivamente o suporte remoto do(s) fabricante(s) e/ou assistência(s) técnica(s) das soluções implantadas no licitante, para a resolução de chamados em situações onde haja o comprometimento do perfeito funcionamento da solução;

# Analisar, acompanhar e apoiar a resolução de chamados de suporte de terceiro nível junto à equipe de operação, licitante e suporte do(s) fabricante(s);

# Orientar a equipe de operação quanto à adoção de melhores práticas de operação, configuração, manutenção no que tange ao ambiente rede;

# Realizar atividades de operação, quando necessário e sob demanda, como forma de apoio e complementação para a equipe de operação;

# Horário de atendimento: O atendimento será realizado remotamente no regime de 7 x 24 (sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia); Os serviços serão executados preferencialmente em dias úteis, de segunda a sexta-feira das 6:00 às 22:00 horas. Eventualmente poderá haver a necessidade dos serviços serem prestados além desta jornada, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

# Sistema de controle de suporte: Deverá ser utilizado um sistema informatizado, para controle dos serviços de suporte, que funcionará como gerenciador de demandas, devendo possuir registro, acompanhamento e formação de estatísticas sobre a evolução das operações dos atendimentos de suporte. O sistema deve ser disponibilizado através do site da empresa contratada e deverá ser de responsabilidade da mesma sua manutenção.

# Abertura de chamados: Os chamados de suporte deverão ser feitos via telefone e registrados em um sistema de Help Desk da CONTRATADA, com interface web e acesso via Internet. O sistema de Help Desk, deverá permitir o controle, por parte do SEBRAE/PR, de todos os chamados e atendimentos realizados, em aberto ou fechados, além de permitir a emissão de relatórios estatísticos;

# Relatório de Atendimento Técnico – RAT: Para cada tarefa concluída e testada, o profissional alocado responsável por sua execução, apresentará relatório conclusivo com documentação e horas gastas em sua execução. Esse relatório será avaliado e aprovado pela equipe de TI.

# Procedimento de encerramento do chamado: O encerramento de uma tarefa ou Ordem de Serviço dar-se-á somente após total concordância da equipe de TI com a solução apresentada. O atesto se dará a cada tarefa executada e no Relatório de Atendimento Técnico respectivo.

# Tempo de resposta: O tempo de resposta máximo para início dos serviços de Suporte deverá ser compatível com o nível de urgência do chamado, conforme descrito a seguir:

| Evento | Classificação | Tempo de resposta |
| --- | --- | --- |
| Serviço completamente indisponível ou Invasão em curso | Critico | 30 minutos |
| Serviço parcialmente indisponível ou Tentativa de invasão | Grave | 02 horas |
| Serviço com degradação de performance | Alerta | 24 horas |

# Tempo de Solução: O tempo de solução de eventos dependerá da extensão, gravidade e disponibilidade de recursos de hardware e software pelo SEBRAE/PR, que deverá ser notificado com uma estimativa do tempo de solução do evento dentro das primeiras 2 (duas) horas do atendimento.

# Atendimento remoto: Os serviços poderão ser executados por meio de intervenções remotas pelos consultores da empresa contratada. O acesso deverá ser realizado via VPN para garantia de segurança da comunicação.

# Atendimento in loco: Nos casos onde o atendimento remoto não for efetivo a empresa contratada deverá deslocar para o local do evento consultores de seu quadro que estejam mais próximos ao mesmo, no prazo máximo de 04 (quatro horas) para inicio do deslocamento.

# Acompanhamento e fiscalização: O SEBRAE/PR designará formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, competindo-lhe atestar a execução dos mesmos.

# Serviço de suporte em solução de appliance de Segurança

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar serviços e suporte do ambiente de solução de segurança baseada em appliance, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada.

# Correção e apoio à administração (criação, exclusão e alteração) de políticas de segurança;

# Administração de túneis de VPN site-to-site e client-to-site;

# Manutenção de roteamento estático e dinâmico (RIP, BGP e OSPF);

# Criação de objetos, grupos de objetos, serviços e grupo de serviços;

# Manutenção de usuários e grupos de VPN site-to-client;

# Manutenção de administradores e permissões de gerenciamento do firewall;

# Manutenção de componentes (interfaces, zonas e roteadores virtuais) do firewall;

# Manutenção de estado dos recursos (CPU, Memória e Sessões) do firewall em produção;

# Manutenção de certificados do firewall e das CRLs;

# Manutenção e monitoramento das interfaces, zonas e IPs para gerencia do cluster;

# Acompanhamento de controle de banda aplicada a interfaces e/ou políticas de segurança;

# Manutenção da database do IPS/IDS (Deep Inspection);

# Manutenção da integração do firewall com serviços externos (Radius, LDAP, Tokens e TACACS);

# Implementação de melhores práticas recomendadas pelo fabricante;

# Otimização de performance da solução no ambiente do SEBRAE/PR;

# Atualização de versões e assinaturas;

# Resposta aos incidentes de segurança.

# Atuar em chamados de maior complexidade, buscando a resolução de problemas de integração, conectividade, compatibilidade, otimização, baixo desempenho e indisponibilidade do ambiente; liberando a equipe de operação para suas atividades de rotina, de forma a manter o ambiente operacional;

# Acionar preventivamente ou corretivamente o suporte remoto do(s) fabricante(s) e/ou assistência(s) técnica(s) das soluções implantadas no licitante, para a resolução de chamados em situações onde haja o comprometimento do perfeito funcionamento da solução;

# Analisar, acompanhar e apoiar a resolução de chamados de suporte de terceiro nível junto à equipe de operação, licitante e suporte do(s) fabricante(s);

# Orientar a equipe de operação quanto à adoção de melhores práticas de operação, configuração, manutenção no que tange ao ambiente rede;

# Realizar atividades de operação, quando necessário e sob demanda, como forma de apoio e complementação para a equipe de operação;

# Horário de atendimento: O atendimento será realizado remotamente no regime de 7 x 24 (sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia); Os serviços serão executados preferencialmente em dias úteis, de segunda a sexta-feira das 6:00 às 22:00 horas. Eventualmente poderá haver a necessidade dos serviços serem prestados além desta jornada, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

# Sistema de controle de suporte: Deverá ser utilizado um sistema informatizado, para controle dos serviços de suporte, que funcionará como gerenciador de demandas, devendo possuir registro, acompanhamento e formação de estatísticas sobre a evolução das operações dos atendimentos de suporte. O sistema deve ser disponibilizado através do site da empresa contratada e deverá ser de responsabilidade da mesma sua manutenção.

# Abertura de chamados: Os chamados de suporte deverão ser feitos via telefone e registrados em um sistema de Help Desk da CONTRATADA, com interface web e acesso via Internet. O sistema de Help Desk, deverá permitir o controle, por parte do SEBRAE/PR, de todos os chamados e atendimentos realizados, em aberto ou fechados, além de permitir a emissão de relatórios estatísticos;

# Relatório de Atendimento Técnico – RAT: Para cada tarefa concluída e testada, o profissional alocado responsável por sua execução, apresentará relatório conclusivo com documentação e horas gastas em sua execução. Esse relatório será avaliado e aprovado pela equipe de TI.

# Procedimento de encerramento do chamado: O encerramento de uma tarefa ou Ordem de Serviço dar-se-á somente após total concordância da equipe de TI com a solução apresentada. O atesto se dará a cada tarefa executada e no Relatório de Atendimento Técnico respectivo.

# Tempo de resposta: O tempo de resposta máximo para início dos serviços de Suporte deverá ser compatível com o nível de urgência do chamado, conforme descrito a seguir:

| Evento | Classificação | Tempo de resposta |
| --- | --- | --- |
| Serviço completamente indisponível ou Invasão em curso | Critico | 30 minutos |
| Serviço parcialmente indisponível ou Tentativa de invasão | Grave | 02 horas |
| Serviço com degradação de performance | Alerta | 24 horas |

# Tempo de Solução: O tempo de solução de eventos dependerá da extensão, gravidade e disponibilidade de recursos de hardware e software pelo SEBRAE/PR, que deverá ser notificado com uma estimativa do tempo de solução do evento dentro das primeiras 2 (duas) horas do atendimento.

# Atendimento remoto: Os serviços poderão ser executados por meio de intervenções remotas pelos consultores da empresa contratada. O acesso deverá ser realizado via VPN para garantia de segurança da comunicação.

# Atendimento in loco: Nos casos onde o atendimento remoto não for efetivo a empresa contratada deverá deslocar para o local do evento consultores de seu quadro que estejam mais próximos ao mesmo, no prazo máximo de 04 (quatro horas) para inicio do deslocamento.

# Acompanhamento e fiscalização: O SEBRAE/PR designará formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, competindo-lhe atestar a execução dos mesmos.

# Serviço de Suporte em solução de segurança Endpoint

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar serviços e suporte do ambiente de solução de segurança baseada Symantec Protection Suite, sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada.

# Recuperação da solução (banco de dados, políticas e clientes);

# Atualização da console;

# Acompanhamento da carga do servidor (banco de dados, rede, espaço em disco, memória e processador);

# Configurações de políticas, alertas e reports;

# Liberação das portas de comunicação da solução com o cliente quando este possui um Firewall ou Router com ACLs na topologia;

# Controle da versão do agente cliente (Instalação e Upgrade);

# Controle de vacinas;

# Controle da política aplicada;

# Configurações dos recursos de EndPoint: controle de dispositivos; firewall; regras de IDS e IPS;

# Exclusões de pastas e extensões para não rastrear banco de dados, correio eletrônico, serviços de diretórios e outros similares;

# Liberação das portas de comunicação da solução com o manager quando este possui um Firewall ou Router com ACLs na topologia;

# Controle de versões de produtos;

# Controle dos downloads e distribuições das atualizações;

# Implementação de melhores práticas recomendadas pelo fabricante;

# Otimização de performance da solução no ambiente do SEBRAE/PR;

# Atualização de versões e assinaturas;

# Atuar em chamados de maior complexidade, buscando a resolução de problemas de integração, conectividade, compatibilidade, otimização, baixo desempenho e indisponibilidade do ambiente; liberando a equipe de operação para suas atividades de rotina, de forma a manter o ambiente operacional;

# Acionar preventivamente ou corretivamente o suporte remoto do(s) fabricante(s) e/ou assistência(s) técnica(s) das soluções implantadas no licitante, para a resolução de chamados em situações onde haja o comprometimento do perfeito funcionamento da solução;

# Analisar, acompanhar e apoiar a resolução de chamados de suporte de terceiro nível junto à equipe de operação, licitante e suporte do(s) fabricante(s);

# Orientar a equipe de operação quanto à adoção de melhores práticas de operação, configuração, manutenção no que tange ao ambiente rede;

# Realizar atividades de operação, quando necessário e sob demanda, como forma de apoio e complementação para a equipe de operação;

# Horário de atendimento: O atendimento será realizado remotamente no regime de 7 x 24 (sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia); Os serviços serão executados preferencialmente em dias úteis, de segunda a sexta-feira das 6:00 às 22:00 horas. Eventualmente poderá haver a necessidade dos serviços serem prestados além desta jornada, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

# Sistema de controle de suporte: Deverá ser utilizado um sistema informatizado, para controle dos serviços de suporte, que funcionará como gerenciador de demandas, devendo possuir registro, acompanhamento e formação de estatísticas sobre a evolução das operações dos atendimentos de suporte. O sistema deve ser disponibilizado através do site da empresa contratada e deverá ser de responsabilidade da mesma sua manutenção.

# Abertura de chamados: Os chamados de suporte deverão ser feitos via telefone e registrados em um sistema de Help Desk da CONTRATADA, com interface web e acesso via Internet. O sistema de Help Desk, deverá permitir o controle, por parte do SEBRAE/PR, de todos os chamados e atendimentos realizados, em aberto ou fechados, além de permitir a emissão de relatórios estatísticos.

# Relatório de Atendimento Técnico – RAT: Para cada tarefa concluída e testada, o profissional alocado responsável por sua execução, apresentará relatório conclusivo com documentação e horas gastas em sua execução. Esse relatório será avaliado e aprovado pela equipe de TI.

# Procedimento de encerramento do chamado: O encerramento de uma tarefa ou Ordem de Serviço dar-se-á somente após total concordância da equipe de TI com a solução apresentada. O atesto se dará a cada tarefa executada e no Relatório de Atendimento Técnico respectivo.

# Tempo de resposta: O tempo de resposta máximo para início dos serviços de Suporte deverá ser compatível com o nível de urgência do chamado, conforme descrito a seguir:

| Evento | Classificação | Tempo de resposta |
| --- | --- | --- |
| Serviço completamente indisponível ou Invasão em curso | Critico | 30 minutos |
| Serviço parcialmente indisponível ou Tentativa de invasão | Grave | 02 horas |
| Serviço com degradação de performance | Alerta | 24 horas |

# Tempo de Solução: O tempo de solução de eventos dependerá da extensão, gravidade e disponibilidade de recursos de hardware e software pelo SEBRAE/PR, que deverá ser notificado com uma estimativa do tempo de solução do evento dentro das primeiras 2 (duas) horas do atendimento.

# Atendimento remoto: Os serviços poderão ser executados por meio de intervenções remotas pelos consultores da empresa contratada. O acesso deverá ser realizado via VPN para garantia de segurança da comunicação.

# Atendimento in loco: Nos casos onde o atendimento remoto não for efetivo a empresa contratada deverá deslocar para o local do evento consultores de seu quadro que estejam mais próximos ao mesmo, no prazo máximo de 04 (quatro horas) para inicio do deslocamento.

# Acompanhamento e fiscalização: O SEBRAE/PR designará formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, competindo-lhe atestar a execução dos mesmos.

# Serviços de Suporte em solução de servidores blade, incluindo lâminas de servidor, gabinete (enclosure), switchs, storage e software de virtualização.

# Constituirão responsabilidades da proponente, prestar serviços operação e suporte em solução servidores blade HP BL465G7, incluindo lâminas de servidor, gabinete (enclosure), storage HP e software de virtualização (VMWARE), sob demanda do licitante ou da sua equipe de operação devidamente autorizada:

# Administrar todos os aspectos de infraestrutura e segurança de ambiente de virtualização;

# Configuração unidades logicas de armazenamento no storage;

# Mapeamentos de unidades logicas de disco para respectivas maquinas virtuais;

# Administração de sistema operacional de virtualização (ESX);

# Criação de maquinas virtual;

# Configuração de gerenciamento dos switches que compõem ambiente virtualização;

# Configuração de movimentação de maquinas virtual, caso aplicável;

# Atualização de Sistema Operacional dos hosts ESX mediante a pré-análises de estabilidade da nova versão;

# Atuar em chamados de maior complexidade, buscando a resolução de problemas de integração, conectividade, compatibilidade, otimização, baixo desempenho e indisponibilidade do ambiente; liberando a equipe de operação para suas atividades de rotina, de forma a manter o ambiente operacional;

# Acionar preventivamente ou corretivamente o suporte remoto do(s) fabricante(s) e/ou assistência(s) técnica(s) das soluções implantadas no licitante, para a resolução de chamados em situações onde haja o comprometimento do perfeito funcionamento da solução;

# Analisar, acompanhar e apoiar a resolução de chamados de suporte de terceiro nível junto à equipe de operação, licitante e suporte do(s) fabricante(s);

# Orientar a equipe de operação quanto à adoção de melhores práticas de operação, configuração, manutenção no que tange ao ambiente rede;

# Realizar atividades de operação, quando necessário e sob demanda, como forma de apoio e complementação para a equipe de operação;

# Horário de atendimento: O atendimento será realizado remotamente no regime de 7 x 24 (sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia); Os serviços serão executados preferencialmente em dias úteis, de segunda a sexta-feira das 6:00 às 22:00 horas. Eventualmente poderá haver a necessidade dos serviços serem prestados além desta jornada, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

# Sistema de controle de suporte: Deverá ser utilizado um sistema informatizado, para controle dos serviços de suporte, que funcionará como gerenciador de demandas, devendo possuir registro, acompanhamento e formação de estatísticas sobre a evolução das operações dos atendimentos de suporte. O sistema deve ser disponibilizado através do site da empresa contratada e deverá ser de responsabilidade da mesma sua manutenção.

# Abertura de chamados: Os chamados de suporte deverão ser feitos via telefone e registrados em um sistema de Help Desk da CONTRATADA, com interface web e acesso via Internet. O sistema de Help Desk, deverá permitir o controle, por parte do SEBRAE/PR, de todos os chamados e atendimentos realizados, em aberto ou fechados, além de permitir a emissão de relatórios estatísticos;

# Relatório de Atendimento Técnico – RAT: Para cada tarefa concluída e testada, o profissional alocado responsável por sua execução, apresentará relatório conclusivo com documentação e horas gastas em sua execução. Esse relatório será avaliado e aprovado pela equipe de TI.

# Procedimento de encerramento do chamado: O encerramento de uma tarefa ou Ordem de Serviço dar-se-á somente após total concordância da equipe de TI com a solução apresentada. O atesto se dará a cada tarefa executada e no Relatório de Atendimento Técnico respectivo.

# Tempo de resposta: O tempo de resposta máximo para início dos serviços de Suporte deverá ser compatível com o nível de urgência do chamado, conforme descrito a seguir:

| Evento | Classificação | Tempo de resposta |
| --- | --- | --- |
| Serviço completamente indisponível ou Invasão em curso | Critico | 30 minutos |
| Serviço parcialmente indisponível ou Tentativa de invasão | Grave | 02 horas |
| Serviço com degradação de performance | Alerta | 24 horas |

# Tempo de Solução: O tempo de solução de eventos dependerá da extensão, gravidade e disponibilidade de recursos de hardware e software pelo SEBRAE/PR, que deverá ser notificado com uma estimativa do tempo de solução do evento dentro das primeiras 2 (duas) horas do atendimento.

# Atendimento remoto: Os serviços poderão ser executados por meio de intervenções remotas pelos consultores da empresa contratada. O acesso deverá ser realizado via VPN para garantia de segurança da comunicação.

# Atendimento in loco: Nos casos onde o atendimento remoto não for efetivo a empresa contratada deverá deslocar para o local do evento consultores de seu quadro que estejam mais próximos ao mesmo, no prazo máximo de 04 (quatro horas) para inicio do deslocamento.

# Acompanhamento e fiscalização: O SEBRAE/PR designará formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, competindo-lhe atestar a execução dos mesmos.

# 19. ANEXO II - PROPOSTA

Ao

SEBRAE/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná - PREGÃO SEBRAE Nº 05/2013.

A empresa..................,CNPJ..................../............., com sede na Rua/Avenida........................................n.º ......., Telefone............., Fax................., e-mail......................., propõe a essa entidade a prestação de serviços objeto do pregão acima referido.

I) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

II) PROPOSTA:

| Lote único - Solução de segurança da informação |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição | QTDE (A) | VALOR UNITÁRIO (B) |
| Serviços de monitoramento |  |
| 01 | Serviço de monitoramento via SOC de controlador Wireless | 02 |  |
| 02 | Serviço de monitoramento via SOC de controlador Wireless seguro (Remoto) | 04 |  |
| 03 | Serviço de monitoramento de SOC Access Points | 70 |  |
| 04 | Serviço de monitoramento via SOC de Switches Core de Rede | 01 |  |
| 05 | Serviço de monitoramento via SOC de Switches acesso de Rede | 28 |  |
| 06 | Serviço de monitoramento de appliance segurança via SOC | 02 |  |
| 07 | Serviço de monitoramento de endpoint via SOC (console) | 01 |  |
| 08 | Serviço de monitoramento de endpoint via SOC (estação) | 400 |  |
| 09 | Serviço de monitoramento via SOC de solução servidores blade, incluindo lâminas de servidor, gabinete (enclosure), Switches e software de virtualização | 01 |  |
| Serviços de Suporte |  |
| 10 | Serviço de suporte em solução Wireless | 01 |  |
| 11 | Serviço de suporte em solução de Rede | 01 |  |
| 12 | Serviço de suporte em solução em appliance de segurança | 01 |  |
| 13 | Serviço de suporte em solução de segurança Endpoint | 01 |  |
| 14 | Serviços de suporte em solução de servidores blade, incluindo lâminas de servidor, gabinete (enclosure), software de virtualização | 01 |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA (somatória dos valores unitários- coluna (B).R$ |

Obs1: A quantidade de serviços informados referem-se à quantidade de ativos que o SEBRAE/PR tem instalados.

Obs 2: A partir da solicitação dos serviços, a licitante vencedora terá o prazo máximo de 30(trinta) dias para iniciar o monitoramento.

III) Os preços ofertados são justos e certos, e não sofrerão qualquer tipo de reajuste durante o processo licitatório ou durante a vigência da ata de registro de preço.

IV) VALIDADE DA PROPOSTA: ______ dias (mínimo de 60 dias).

V - O julgamento e oferecimento de lances será realizado pelo “valor total da proposta”.

VI - As reduções nos valores dos lances serão aplicadas proporcionalmente em cada item do lote.

VII) VALIDADE DA PROPOSTA: ______ dias (mínimo de 60 dias).

Curitiba, .... de .......................... de 2013.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome legível

# 20. ANEXO III – TERMO DE DECLARAÇÃO

Ao

SEBRAE/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná

Curitiba/PR.

Ref.: 	PREGÃO SEBRAE N.º 05/2013 – REGISTRO DE PREÇOS PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Empresa ............................................, inscrita no CNPJ sob n.º............................., Inscrição Estadual n.º ........................, com endereço na rua ........................................, n.º ....... , nesta cidade de ............./...., propõe a essa entidade a participação no certame licitatório, modalidade pregão, acima referenciado:

DECLARAMOS QUE:

I) Examinamos cuidadosamente o edital, inteiramo-nos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, aceitamos todos os seus termos e condições e a eles desde já nos submetemos;

II) Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como recebemos todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação;

III) Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como equipamentos, materiais, mão-de-obra, custos diretos e indiretos, despesas com encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, incluindo vantagens decorrentes de acordos, convenções ou dissídios coletivos, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários, auxílios alimentares, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto deste contrato;

IV) A signatária não se encontra suspensa de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE.

Curitiba, .... de .......................... de 2013.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome legível

# 21. ANEXO IV – TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

SEBRAE/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná

Curitiba/PR.

Ref.: 	PREGÃO SEBRAE N.º 05/2013 – REGISTRO DE PREÇOS PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.

A Empresa ............................................, inscrita no CNPJ sob n.º............................., Inscrição Estadual n.º ........................, com endereço na rua ........................................, n.º ....... , na cidade de ............./...., neste ato representada por (nome do representante legal) declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como ................. (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06

............  , .... de .......................... de 2013.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome legível

Observações:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

# 22. ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º !!/2013

REGISTRO DE PREÇOS PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Aos !!! dias do mês de !!! de 2013, presentes de um lado o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ - SEBRAE/PR, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo, com sede na Rua Caeté, n.º 150, Prado Velho, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 75.110.585/0001-00, neste ato representado por seu ...................., sr. .........................., brasileiro, estado civil, profissão, portador da carteira de identidade n.º XXXXX, expedida pela SSP/.., CPF n.º XXXXXX, e por seu .........................., sr. .................., brasileiro, estado civil, profissão, portador da carteira de identidade n.º XXXXX, expedida pela SSP/XX, CPF n.º XXXXXXX, ambos residentes e domiciliados em XXXXXX/XX, doravante denominado SEBRAE/PR, e de outro a empresa XXXXXXX, com sede na Rua XXXXX, n.º XXXX, Centro, em XXXXXXXX, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º XXXXXXXX, representada por seu Sócio-Administrador, sr. XXXXXX, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade n.º XXXXXXX, expedida pela SSP/PR, e CPF n.º XXXXXX, doravante denominada FORNECEDORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme edital de pregão 05/2013 e as seguintes cláusulas:

O edital do Pregão Presencial n.º 05/2013, inclusive as especificações técnicas constantes do referido processo de licitação, assim como os termos da proposta, integram esta ata de registro de preço, independente de transcrição.

- OBJETO.

  - O objeto da presente ata é o registro de preços para monitoramento e suporte de segurança, Rede, Virtualização e Wireless do SEBRAE/PR, conforme descrição constante no anexo I do edital de Pregão Presencial nº. 05/2013, que faz parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.

  - O registro de preço não importa em direito subjetivo à contratação da FORNECEDORA, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, estando assegurada à FORNECEDORA a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.	DO FORNECIMENTO

  - O SEBRAE/PR não está obrigado a adquirir as quantidades estimadas no item 18 do edital.

  - Os pedidos serão realizados na medida das necessidades do SEBRAE/PR.

  - As solicitações dos serviços serão feitas mediante de e-mail, fax ou qualquer outro meio ajustado entre as partes, no qual constará a referência do serviço, a quantidade, e o prazo de entrega.

3. DAS OBRIGAÇÕES.

  - São obrigações do SEBRAE/PR:

- notificar a FORNECEDORA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

- efetuar os pagamentos, após a aprovação da entrega, na forma prevista neste instrumento.

  - São obrigações da FORNECEDORA:

- executar o objeto em estrita conformidade com as disposições constantes no edital;

- responder perante o SEBRAE/PR e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes da execução do objeto;

- manter-se, durante toda a vigência da ata de registro de preços, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- apresentar, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade para com a Seguridade Social – INSS e FGTS;

- arcar com todos encargos decorrentes do presente objeto, especialmente os referentes a tributos, encargos sociais, contribuições para a Previdência Social, e demais despesas diretas ou indiretas;

- assumir a defesa do SEBRAE/PR e responder pelos valores de eventual condenação, caso empregado ou ex-empregado seu interponha reclamatória trabalhista em face do SEBRAE/PR;

- informar ao SEBRAE/PR a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do objeto;

- prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos;

- DO PREÇO.

  - O preço de cada item está especificado no anexo deste instrumento.

  - Nos preços estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como transporte, equipamentos, materiais, mão-de-obra, custos diretos e indiretos, despesas com encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, incluindo vantagens decorrentes de acordos, convenções ou dissídios coletivos, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários, auxílios alimentares, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução deste objeto.

- REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

  - A FORNECEDORA, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao Gerente da Unidade de Tecnologia da Informação, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos fornecedores, notas fiscais de aquisição dos produtos ou de outros documentos.

  - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

  - Independentemente da solicitação de que trata o item 5.1, o SEBRAE/PR poderá a qualquer momento convocar a FORNECEDORA para reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional.

- DOS PAGAMENTOS.

  - Os pagamentos serão realizados por depósito bancário na conta-corrente de titularidade da FORNECEDORA, em até 15 dias após a entrega da nota fiscal no financeiro do SEBRAE/PR.

  - Deverão constar obrigatoriamente no corpo das notas fiscais as seguintes informações:

- descrição dos serviços prestados e quantidades;

- data dos serviços;

- número da ata de registro de preço;

- local (cidade) da prestação dos serviços;

- código orçamentário da unidade demandante;

- valor total da nota fiscal, com destaque para as retenções pertinentes à legislação vigente;

- banco, nº. da agência e conta-corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, excluso contas-poupança.

  - A data de entrega da nota fiscal deverá ser acordada com o fiscal desta ata.

  - As notas fiscais em desacordo com o exigido acima não serão pagas até que a FORNECEDORA providencie sua correção ou substituição, não ocorrendo neste caso, qualquer alteração no valor a ser pago pelo SEBRAE/PR.

  - As notas fiscais devem vir acompanhadas de comprovantes de regularidade para com a Seguridade Social – INSS e FGTS, quando solicitado pelo SEBRAE/PR.

  - Quando a FORNECEDORA prestar informações bancárias incorretas que impossibilitem a realização do pagamento, o SEBRAE/PR descontará do valor do mesmo as despesas que venha a ter em virtude do erro.

  - O SEBRAE/PR não efetuará pagamentos de faturas, duplicatas ou boletos que tenham sido colocadas em cobrança ou descontadas em bancos, e não se responsabilizará pelo pagamento de parcelas contratuais operadas pela FORNECEDORA junto à rede bancária.

- DA VIGÊNCIA.

  - Este registro de preço tem vigência de 12 meses, até o dia !!! de !!!!!! de 2011, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso.

- DAS PENALIDADES.

  - Havendo inadimplência no cumprimento das condições estabelecidas no edital, nesta ata de registro de preço e na ordem de compra, a FORNECEDORA sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

- advertência;

- multa de até 10% sobre o valor total desta ata de registro de preço em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista neste documento ou do cumprimento irregular das atividades previstas no anexo I do edital de Pregão Presencial nº. 05/2013.

- suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo não superior a dois anos.

  - Para aplicação das penalidades aqui previstas, a FORNECEDORA será notificada para apresentação de sua defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

  - A multa deverá ser recolhida diretamente no caixa do SEBRAE/PR, no prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data de sua comunicação, ou ainda, descontada dos pagamentos devidos.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR.

  - A FORNECEDORA deixará de ter seu preço registrado quando:

- descumprir as condições do edital, ata de registro de preço ou ordem de compra;

- não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo mercado;

- quando, justificadamente, não for mais do interesse do SEBRAE/PR.

- DO FORO.

  - Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, no Estado do Paraná, para dirimir eventuais controvérsias oriundas da presente ata de registro de preço, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Curitiba, !!1 de !!!! de !!!!.

SEBRAE/PR

| .............................. |  | ……………………… |
| --- | --- | --- |
| ................... |  | ............... |

FORNECEDORA

Testemunhas

|  | ANEXO |  |
| --- | --- | --- |

# 23. ANEXO VI – REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E DE CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE

(RESOLUÇÃO CDN N.º 213/11, PUBLICADA NO D.O.U. DE 26.05.11)

ESTE REGULAMENTO DEVERÁ SER RETIRADO DO PORTAL DO SEBRAE/PR, MESMO LOCAL ONDE FOI RETIRADO ESTE EDITAL.

www.sebraepr.com.br no link “licitações”